АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УЗЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 16 апреля 2025 года | № 622 |
| --- | --- |

Об утверждении Программы проведения оценки

обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026

годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой

энергии в муниципальном образовании город Узловая

Узловского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», на основании статей  29,30, 32 Устава Узловского муниципального района Тульской области, администрация муниципального образования Узловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании  город Узловая Узловского района (приложение № 1).

2.  Создать  комиссию по проведению оценки  обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026  годов теплоснабжающих организаций и утвердить её состав (приложение № 2).

3. Создать  комиссию по проведению  оценки  обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026  годов потребителей тепловой энергии и утвердить её состав  (приложение № 3).

4. Утвердить перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования  город Узловая Узловского района в отопительный период 2025-2026 годов (приложение № 4).

5. Утвердить перечень организаций, осуществляющих эксплуатацию электро- и газонагревательных установок на территории муниципального образования  город Узловая Узловского района в отопительный период 2025-2026 годов (приложение № 5).

6. Утвердить перечень потребителей тепловой энергии, расположенных на территории  муниципального образования  город Узловая Узловского района, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (приложение № 6).

7. Утвердить план работы комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей тепловой энергии и  теплоснабжающих организаций на территории муниципального образования город Узловая Узловского района  (приложение № 7).

8. Утвердить схему взаимодействия коммунальных служб и администрации  муниципального образования Узловский район при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунальной сферы (приложение № 8).

9. Утвердить перечень представителей администрации муниципального образования Узловский район, уполномоченных для  участия  в работе комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026  годов муниципального образования город Узловая Узловского района,  формируемой  Федеральной  службой  по экологическому, технологическому и  атомному надзору (приложение № 9).

10. Утвердить графики ограничений отпуска теплоносителя и отключений абонентов от систем коммунального теплоснабжения в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий на территории муниципального образования город Узловая Узловского района (приложение №10).

11. Утвердить перечень абонентов, не подлежащих ограничению отпуска теплоносителя и отключению от системы коммунального теплоснабжения, на территории муниципального образования город Узловая Узловского района (приложение № 11).

12. Утвердить расчет допустимого времени устранения аварий в системе отопления на территории муниципального образования город Узловая Узловского района (приложение № 12).

13. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район  (Бондаренко Д.С.) разместить настоящее постановление  на официальном сайте  муниципального образования Узловский район.

14.  Службе по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования Узловский район (Рощупкин А.В.) опубликовать информацию о принятом постановлении и месте его размещения для ознакомления в газете "Знамя. Узловский район".

15. Постановление  вступает в силу со дня подписания.

| Глава администрации муниципального образования Узловский район |  | Н.Н.Терехов |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 16.04.2025 № 622

Программа

проведения  оценки обеспечения  готовности к отопительному

периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании

город Узловая Узловского района

- Проведение оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций.

  - Объекты, подлежащие проверке:

- 25 котельных и 7 центральных тепловых пунктов.

Перечень теплоснабжающих (обслуживающих) организаций приведен в Приложении № 4 данного постановления.

1.2. Сроки проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций:

- до 15 августа  2025 года в соответствии с представленными теплоснабжающими организациями графиками завершения ремонтных работ и комиссионной  проверки  готовности объектов.

1.3. 	В целях обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающие организации (теплосетевые) организации обязаны:

1.3.1. Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20  Федерального закона "О теплоснабжении" от 27.07.2010 N 190-ФЗ.

1.3.2. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 (далее - Правила N 115), и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 (далее - Правила промышленной безопасности).

1.3.3. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 1.3.1, 1.3.2 пункта 1.3 данного постановления:

1) выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования;

2) копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

3) утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы 15  Правил N 115;

4) организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил N 115;

5) утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности;

6) копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811, пунктом 2.3.23 Правил N 115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности;

7) копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности.

8) организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности;

9) утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н;

10) копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил N 115 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок;

11) утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил N 115, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения;

12) копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил N 115, пункта 278 Правил промышленной безопасности;

13) копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета);

14) разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил N 115 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил N 115, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО);

15) копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:

- о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил N 115;

- о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.

16) копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил N 115;

17) копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил N 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб;

18) акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил N 115;

19) акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил N 115;

20) документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил N 115;

21) акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил N 115;

22) технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил N 115;

23) акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил N 115;

24) акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил N 115;

25) копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377;

26) утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил N 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н;

27) в соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки;

28) утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил N 115 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии);

29) разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 (далее - Правила N 85), построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении).

- Проведение оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии.

  - Объекты, подлежащие проверке:

- 689 многоквартирных домов, из них 475  домов с центральным отоплением;

- 7 управляющих (обслуживающих) организаций;

- 4 учреждения здравоохранения областного подчинения;

- 11 школ;

- 15 детских садов;

- 3 муниципальных образовательных учреждения;

- 9 учреждений культурно-спортивного назначения;

- 5 областных образовательных учреждения.

Перечень потребителей тепловой энергии приведен в Приложении № 6 данного постановления.

  - Сроки проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии:

- до 15 августа 2025 года в соответствии с представленными потребителями тепловой энергии графиками завершения ремонтных работ и комиссионной  проверки  готовности объектов.

2.3. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду потребители тепловой энергии обязаны:

2.3.1. Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона "О теплоснабжении" от 27.07.2010 N 190-ФЗ.

2.3.2. Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170 (далее - Правила N 170), в случае эксплуатации жилищного фонда.

2.3.3. Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.

2.3.4. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил N 115, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности.

2.3.5. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, составленного в соответствии с пунктом 11.1 Правил N 115, подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 2.3.1 - 2.3.4  данного постановления:

1) акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115;

2) акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил N 115;

3) акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

4) организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности;

5) акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил N 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок;

6) организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил N 115;

7) утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности;

8) паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил N 115, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении);

9) выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования;

10) акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил N 115;

11) акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения;

12) копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

13) акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности;

14) акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности;

15) акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений";

16) акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170;

17) акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил N 170, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <13> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией;

18) копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном дом;

19) подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.

- Оценка обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии комиссией проводится на основании расчета индекса готовности к отопительному периоду (таблицы 1,2).

Согласовано:

Заместитель председателя

комитета по ЖКХ                                                                  В.П.Логунова

Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 16.04.2025 № 622

Состав комиссии

по  проведению оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2025-2026 годов

теплоснабжающих организаций

Председатель комиссии:

Трофимов Ю.В. – заместитель главы администрации МО Узловский район.

Представитель Приокского Управления Ростехнадзора (по согласованию).

Представитель министерства энергетики Тульской области (по согласованию).

Представители администрации МО Узловский район:

Логунова В.П. – заместитель председателя комитета по ЖКХ администрации МО Узловский район - заместитель председателя комиссии;

Долгоспинова К.Н. – референт комитета по ЖКХ администрации МО Узловский район.

(допускается подписание акта проверки готовности одним из перечисленных сотрудников).

Представители теплоснабжающих организаций:

Голубев В.Е. – заместитель директора Восточного филиала ООО «Компания коммунальной сферы» - начальник ПП Узловское (по согласованию);

Саенко В.С. – главный инженер ПП Узловское Восточного филиала ООО «Компания коммунальной сферы» (по согласованию);

(допускается подписание акта проверки готовности одним из перечисленных сотрудников);

Рыбин А.В.- директор ФГКУ «Логистический центр № 1» (по согласованию);

Саввин В.В. – главный инженер ФГКУ «Логистический центр № 1» (по согласованию).

(допускается подписание акта проверки готовности одним из перечисленных сотрудников).

Согласовано:

Заместитель председателя

комитета по ЖКХ                                                                          В.П.Логунова

- _____________________________________________

| Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район | В.П.Логунова |
| --- | --- |

Приложение № 3 к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 16.04.2025 № 622

Состав комиссии

по  проведению оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей

тепловой энергии

Председатель комиссии:

Трофимов Ю.В.  – заместитель главы  администрации МО Узловский район.

Представитель Приокского Управления Ростехнадзора (по согласованию).

Представитель министерства энергетики Тульской области (по согласованию).

Представитель государственной жилищной инспекции Тульской области (по согласованию).

Представители администрации МО Узловский район:

Логунова В.П. - заместитель председателя комитета по ЖКХ администрации МО Узловский район -заместитель председателя комиссии;

Долгоспинова К.Н. – референт комитета по ЖКХ администрации МО Узловский район.

(допускается подписание акта проверки готовности одним из перечисленных сотрудников).

Представители теплоснабжающих организаций:

Голубев В.Е. – заместитель директора Восточного филиала ООО «Компания коммунальной сферы» - начальник ПП Узловское (по согласованию);

Саенко В.С. – главный инженер ПП Узловское Восточного филиала ООО «Компания коммунальной сферы» (по согласованию);

(допускается подписание акта проверки готовности одним из перечисленных сотрудников)

Рыбин А.В.- директор ФГКУ «Логистический центр № 1» (по согласованию);

Саввин В.В. – главный инженер ФГКУ «Логистический центр № 1» (по согласованию).

(допускается подписание акта проверки готовности одним из перечисленных сотрудников).

В подписании акта проверки готовности потребителя тепловой энергии  принимают участие  представители теплоснабжающих организаций, поставляющих тепло  данному потребителю.

Представители организаций, управляющих жилым фондом, эксплуатирующих (обслуживающих) жилой фонд:

Погонин К.В. – директор  ООО «УК  Профсервис» (по согласованию);

Бурцев С.А. – заместитель директора ООО «УК  Профсервис» (по согласованию)

(допускается подписание акта проверки готовности одним из перечисленных сотрудников);

Давыдов В.В. –  директор ООО «Жилищный трест»  (по согласованию);

Жуков А.В. – главный инженер ООО «Жилищный трест» (по согласованию);

(допускается подписание акта проверки готовности одним из перечисленных сотрудников)

Кулинченко С.В. – генеральный директор ООО УК «Узловское ЖКХ» (по согласованию);

Виноградова О.В. – заместитель генерального директора ООО УК «Узловское ЖКХ» (по согласованию);

(допускается подписание акта проверки готовности одним из перечисленных сотрудников)

Коршунов П.Н. – генеральный  директор  ООО «УК «Жилфонд-Центр» (по согласованию);

Кузин В.В. – заместитель генерального директора ООО «УК «Жилфонд-Центр» (по согласованию);

(допускается подписание акта проверки готовности одним из перечисленных сотрудников)

Рыбин В.А. – генеральный директор ООО  УК «Созыв» (по согласованию);

Шитиков Н.А.– директор ООО «Жилсовет», ООО «Жилищный совет» (по согласованию);

Дрогунова Т.В. - заместитель директора ООО  «Жилсовет» (по согласованию).

(допускается подписание акта проверки готовности одним из перечисленных сотрудников).

Представители АО «Газпром газораспределение Тула»:

Абалухов А.Е. – заместитель директора филиала АО «Газпром газораспределение Тула» в г. Узловой (по согласованию);

Долженков Е.Е. – главный инженер филиала АО «Газпром газораспределение Тула» в г. Узловой (по согласованию).

(допускается подписание акта проверки готовности одним из перечисленных сотрудников).

Представители объектов социально-значимой сферы и здравоохранения, назначенные руководителем учреждения (по согласованию).

Согласовано:

Заместитель председателя

комитета по ЖКХ                                                                   В.П.Логунова

- _____________________________________________

| Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район | В.П.Логунова |
| --- | --- |

Приложение № 4 к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 16.04.2025 № 622

Перечень

теплоснабжающих и обслуживающих организаций,

осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения

на территории муниципального образования город Узловая

Узловского района в отопительный период 2025-2026 годов

- ООО «Компания коммунальной сферы» (ПП Узловское): 25 котельных и 7 центральных тепловых пунктов:

котельные  №№ 1,2,4,8,10-1,10 2,11,12,15,23,25,26,27,28,31,32,33,34,35,37,38,39, 40, 41  и ЦТП №№ 1,2,3,4,5,6,7.

- ФГКУ «Логистический центр №1»: 1 котельная.

Теплоснабжающие  организации  одновременно выполняют функции теплосетевых организаций.

Согласовано:

Заместитель председателя

комитета по ЖКХ                                                                В.П.Логунова

- _____________________________________________

| Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район | В.П.Логунова |
| --- | --- |

Приложение № 5 к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 16.04.2025 № 622

Перечень организаций,

осуществляющих эксплуатацию  электро- и газонагревательных установок на территории муниципального образования город Узловая Узловского района в отопительный период 2025-2026 годов

- Электронагревательные установки:

  - г. Узловая, ул. Дубовская, д. 19 (МКДОУ д/с № 16).

- Газовые нагревательные установки:

2.1.	г. Узловая, ул. Октябрьская, д. 2 (МБУ ДО ДЮСШ)

Согласовано:

Заместитель председателя

комитета по ЖКХ                         	                             В.П.Логунова

- _____________________________________________

| Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район | В.П.Логунова |
| --- | --- |

Приложение № 6 к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 16.04.2025 № 622

Перечень

потребителей тепловой энергии, расположенных

на территории муниципального образования город Узловая

Узловского района, в отношении которых проводится

оценка обеспечения готовности к отопительному

периоду 2025-2026 годов

1.      ООО «УК «Жилфонд-Центр»:  257  многоквартирных домов.

2.      ООО УК «Узловское ЖКХ»:  65  многоквартирных дома.

3.      ООО «УК Профсервис»: 112 многоквартирных дома.

4.      ООО «Жилищный трест»:   59  многоквартирных домов.

- ООО УК «Созыв»:  2 многоквартирных дома.

- ООО «Жилищный совет»: 1 многоквартирный дом.

- ООО  «Жилсовет»: 21 многоквартирных дом.

- Непосредственный способ управления: 172  многоквартирных дома.

- Объекты здравоохранения:  (4 учреждения)

ГУЗ «УРБ» (г.Узловая, ул. Беклемищева, д.38а)-8 объектов, ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тулы», детская  поликлиника №3  ГУЗ «УРБ» (г. Узловая, ул. Октябрьская, д. 23), детская поликлиника №2 ГУЗ «УРБ» (г. Узловая, ул. Трудовые Резервы, д. 5) , амбулатории ГУЗ «УРБ» (г.Узловая, ул. Красноармейская, д. 27), ГУЗ «ТО противотуберкулезный диспансер №1» (г.Узловая, ул.Горняцкая, д.3), ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 6»

( Киреевский район, урочище «Красный лес»).

- Школы: 11 учреждений (14 объектов).

- Детские сады:  15  учреждений (18 объектов).

- Другие муниципальные учреждения образования (3 учреждения (5 объектов)):

МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» (г.Узловая, ул.Октябрьская, д.21); МБОУ «Центр диагностики и консультирования» (г.Узловая, ул.Смоленского, 9а); МБОУ ДО УДШИ (3 объекта: г.Узловая, ул.Горняцкая,  д.1, ул.Завенягина,  д.22а, ул.Трегубова, д.12).

- Объекты культурно-спортивного назначения  (9 учреждений):

МБОУ ДОД «ДООЦ» (г. Узловая, ул. Горняцкая, д. 3);  МБУК ГДК «Ровесник» (г.Узловая, квартал 5-ая Пятилетка, ул. Центральная); МБУ ДО ДЮСШ  (3 объекта: г.Узловая, пер.Брикетный, д.5; пл. Советская, д.3, ул. Октябрьская, д. 2) , МБУК МТ (г.Узловая, площадь Ленина, д. 2); МУК «Парк культуры и отдыха» (г. Узловая, ул. 14Декабря); МБОУ «Центр спорта» (3 объекта: г.Узловая, ул.Тургенева, стр. 19,21, ул.Горького, д. 30а, МУК ДК Машиностроителей (г. Узловая, ул. 14Декабря, д. 2).

- Областные образовательные учреждения (5 учреждений):

ГДОУ ТО «Узловский детский сад» (г. Узловая, ул.Полевая, д. 14); ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного транспорта им. Б.Ф.Сафонова (3 объекта: г. Узловая, ул. Седова, дд. 1,2, ул. Чехова, д. 12а); ГПОУ ТО «Узловский политехнический колледж» (3 объекта: г. Узловая, ул. Трудовые Резервы, дд. 11,13, ул.Заводская, д. 1а); Узловский железнодорожный техникум-филиал ПГУПС (3 объекта: г. Узловая,  ул. Карла Маркса, д. 8, ул. Ударников, д. 17, ул. Пушкина, д. 21), Узловский филиал ГПОУ «Тульский областной медицинский колледж» (г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 83).

Всего паспортов готовности:

- по муниципальным социальным объектам и образовательным учреждениям – 38 шт.

- по объектам здравоохранения – 4шт.

- по областным социальным объектам - 5шт.

- по управляющим компаниям – 7шт.

Согласовано:

Заместитель председателя

комитета по ЖКХ                                                                   В.П.Логунова

- _____________________________________________

| Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район | В.П.Логунова |
| --- | --- |

Приложение № 7 к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 16.04.2025 № 622

План

работы комиссии по проведению оценки обеспечения

готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

потребителей тепловой энергии и  теплоснабжающих

организаций на территории муниципального образования

город Узловая  Узловского района

| № п/п | Наименование объекта | Предоставленные документы | Срок проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Социальные объекты и образовательные учреждения | по запросу в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду» | 01.08.2025-15.08.2025 |
| 2 | ООО «УК Профсервис» |  |  |
| 3 | ООО УК «Узловское ЖКХ» |  |  |
| 4 | ООО «Жилищный трест» |  |  |
| 5 | ООО «Жилищный совет» |  |  |
| 6 | ООО «УК «Жилфонд-Центр» |  |  |
| 7 | ООО «Жилсовет» |  |  |
| 8 | ООО УК «Созыв» |  |  |
| 9 | Теплоснабжающие организации (ООО «ККС» (ПП Узловское)), ФГКУ «Логистический центр № 1» |  |  |

Согласовано:

Заместитель председателя

комитета по ЖКХ                                                                           В.П.Логунова

- _____________________________________________

| Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район | В.П.Логунова |
| --- | --- |

Приложение № 8 к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 16.04.2025 № 622

Схема взаимодействия коммунальных служб и администрации МО Узловский район

при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунальной сферы

Лицо, ответственное за координацию действий всех служб и организаций, принимающих участие в мероприятиях по ликвидации аварийной ситуации, назначается по каждому случаю решением председателя КЧС и ОПБ или  заместителем главы администрации МО Узловский район.

Согласовано:

Заместитель председателя

комитета по ЖКХ                                                    В.П.Логунова

- ___________________________________

| Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район | В.П.Логунова |
| --- | --- |

Приложение № 9 к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 16.04.2025 № 622

Перечень

представителей администраций МО Узловский район,

уполномоченных для участия в работе комиссии по проведению

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального образования город Узловая Узловского  района,

формируемой Федеральной службой по экологическому,

технологическому и атомному надзору

Трофимов Ю.В. – заместитель главы администрации муниципального образования Узловский район;

Логунова В.П. – заместитель председателя комитета по ЖКХ администрации МО Узловский район.

Согласовано:

Заместитель председателя

комитета по ЖКХ                                                  В.П.Логунова

- ___________________________________

| Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район | В.П.Логунова |
| --- | --- |

Приложение № 10 к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 16.04.2025 № 622

Графики

ограничений отпуска теплоносителя и отключений

абонентов от систем коммунального теплоснабжения в случае

принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации

аварий на территории муниципального образования

город Узловая Узловского района

1.ООО «Компания коммунальной сферы» (ПП Узловское):

1.1.    Котельная № 1 г. Узловая, ул. Беклемищева, д.46а.

1.1.1.Объекты, отключаемые в первую очередь:

- комитет образования администрации МО Узловский район г. Узловая,    ул. Кирова, д. 25;

- ЧЛ Косачева Е.И.  г. Узловая, ул. Октябрьская, д.35а.

1.1.2.Объекты, отключаемые во вторую очередь:

- жилые дома, подключенные к данной котельной;

- МБОУ СОШ №17  г. Узловая, ул. Кирова, дд.4,23 (корпус №№ 1,2).

1.2. Котельная № 2г. Узловая, ул. Горняцкая, д. 3а.

1.2.1. Объекты, отключаемые в первую очередь:

- МБОУ ДОД «ДООЦ» г. Узловая, ул. Горняцкая, д. 3.

1.3. Котельная № 4 г. Узловая, ул. Чехова, д.1.

1.3.1.Объекты, отключаемые в первую очередь:

- ООО «Энергосеть» г. Узловая, ул. Чехова, д. 14.

1.3.2.Объекты, отключаемые во вторую очередь:

- МКОУ «Центр образования № 14» г. Узловая, ул. Чехова, д.13;

- ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного транспорта им.  Б.Ф.Сафонова»  г.Узловая,  ул. Седова, д.1, ул. Чехова, д. 12а.

1.4.  Котельная № 8 г. Узловая, ул. Красноармейская, д. 16а.

1.4.1. Объекты, отключаемые в первую очередь:

- ООО «УК Профсервис»  г.Узловая, ул.Красноармейская, д. 14;

- АО ИКС 5 Недвижимость  г. Узловая, ул. Тульская, д. 13.

1.4.2. Объекты, отключаемые во вторую очередь:

- жилые дома, подключенные к данной котельной;

- МБОУ СОШ №2  г. Узловая, ул. Тульская, д.13а.

1.4.3. Объекты, отключаемые в третью очередь:

- ГУЗ «УРБ» амбулатория  г. Узловая, ул. Красноармейская, д. 27.

1.5.Котельная № 10-1, № 10-2 г. Узловая, ул. Циолковского, д. 15а.

1.5.1. Объекты, отключаемые в первую очередь:

- ООО Лидер Швейная фабрика (главный корпус, склад, гараж, общежитие);

г. Узловая, ул.Горняцкая, д. 7, ул. Циолковского, д. 5 (кот. № 10-1);

- МУ «Центральная бухгалтерия муниципальных  учреждений» г. Узловая, ул.Первомайская, д. 75 (кот. № 10-2).

1.5.2. Объекты, отключаемые во вторую очередь:

- жилые дома, подключенные к данной котельной.

1.5.3. Объекты, отключаемые в третью очередь:

- МДОУ д/с № 20 г.Узловая, ул.Беклемищева, д.26.

1.6.Котельная № 11 г. Узловая, ул. Володарского, д. 3.

1.6.1. Объекты, отключаемые в первую очередь:

- АО «МИнБанк», ПАО Промсвязьбанк г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 44а;

- ИП Лисовский Ю.В. г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 44а;

- ООО «Мега Пицца», ООО «ЦАУ» г. Узловая, ул. Октябрьская, д.6;

- ООО «Спар-Тула» г. Узловая, ул. Октябрьская, д.8;

- ГУ МЧС России по Тульской области»  г. Узловая, ул. Володарского, д.1;

- МБУ МО город Узловая «УГХ» г. Узловая, ул. Володарского, д. 2а;

- ОМВД России по Узловскому району  г. Узловая, ул. Дзержинского, д.10;

- ИП Фадеев С.Н. г. Узловая, ул. Володарского, стр. 2.

1.6.2. Объекты, отключаемые во вторую очередь:

- жилые дома, подключенные к данной котельной;

- МБОУ СОШ № 1, г. Узловая, ул. Володарского, д. 5;

- ГПОУ «Тульский областной медицинский колледж» г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 83.

1.6.3. Объекты, отключаемые в третью очередь:

- МКДОУ д/с №1 г. Узловая, ул. Октябрьская, д.41;

- МДОУ д/с № 23 г. Узловая, ул. Дзержинского, д. 2 .

1.7. Котельная № 12 г. Узловая, ул. Смоленского, д. 16а.

1.7.1. Объекты, отключаемые в первую очередь:

- ООО «Клишировка Юньчэн» г. Узловая, ул. Горняцкая, д.8;

- АО «Тандер»  г. Узловая, ул. Гагарина, д.48;

- УФНС России по Тульской области, ОМВД России по Узловскому району;

г. Узловая, ул. Смоленского, д.10а;

- МФ поддержки малого и среднего предпринимательства г. Узловая, ул. Смоленского, д.9б;

- МБУ МО город Узловая «УГХ» г. Узловая, ул. Гагарина, д. 91.

1.7.2. Объекты, отключаемые во вторую очередь:

- жилые дома, подключенные к данной котельной;

- МБОУ СОШ № 22 г. Узловая, ул. Смоленского дд. 3,10 (корпус №№ 1,2);

- МБОУ ДО «УДШИ» г. Узловая, ул. Горняцкая, д. 1;

- МБОУ «Центр диагностики и консультирования» г. Узловая, ул.Смоленского, д. 9а.

1.7.3. Объекты, отключаемые в третью очередь:

- МДОУ д/с №28 г. Узловая, Первомайская, д. 98а;

- ГУЗ «ТО противотуберкулезный диспансер №1» г. Узловая, ул. Горняцкая, д. 3.

1.8. Котельная № 15 г. Узловая, кв. 50 лет Октября, д. 16а.

1.8.1. Объекты, отключаемые в первую очередь:

- АО «Радуга» г. Узловая, кв. 50 лет Октября, д. 11а.

1.8.2 Объекты, отключаемые во вторую очередь:

- жилые дома, подключенные к данной котельной;

- ГУЗ «УРБ» г. Узловая, кв. 50 лет Октября, д. 9 (детская поликлиника);

- МБОУ Гимназия г. Узловая, кв. 50 лет Октября, д. 7а.

1.8.3. Объекты, отключаемые в третью очередь:

- МДОУ д/с №21 г.Узловая, кв. 50 лет Октября, д.3а (корпус № 1),г. Узловая, кв. 50 лет Октября, д. 14а (корпус № 2).

1.9. Котельная № 23 г. Узловая, ул. Дубовская, д. 4б.

1.9.1. Объекты, отключаемые в первую очередь:

- ОМВД России по Узловскому району г. Узловая, ул. Дубовская, д. 6;

- МУП «Водоканал»  г. Узловая, ул. Дубовская, д. 6а.

1.9.2 Объекты, отключаемые во вторую очередь:

- жилые дома, подключенные к данной котельной.

1.10. Котельная № 25 г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 5б.

1.10.1. Объекты, отключаемые в первую очередь:

- гаражи ГПОУ ТО «Узловский политехнический колледж»  г. Узловая, ул. Заводская, д.1а.

1. 10.2 Объекты, отключаемые во вторую очередь:

- жилые дома, подключенные к данной котельной.

1.10.3. Объекты, отключаемые в третью очередь:

- МКДОУ д/с №19 г. Узловая, ул. Суворова, д. 12а (корпус № 1);

- ГУЗ «УРБ» детская поликлиника № 2 г. Узловая, ул. Трудовые резервы, д.5.

1.11. Котельная № 26 г. Узловая, ул. Новая, д. 1.

1.11.1.Объекты, отключаемые в первую очередь:

- ОАО РЖД  г. Узловая, ул. Энгельса, д.7;

- Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области г. Узловая, ул.Завенягина, д. 2а;

-  ООО «УК «Жилфонд-Центр» г. Узловая, ул. Энгельса, д.9а.

1.11.2.Объекты, отключаемые во вторую очередь:

- жилые дома, подключенные к данной котельной;

- МАОУ СОШ №61 (1 корпус) г. Узловая, ул. Завенягина, д. 32;

- МБОУ СОШ №59  г. Узловая, ул. Мира, д. 5а;

- МБОУ ДО «УДШИ» г. Узловая, ул. Завенягина, д.22а;

- Узловский железнодорожный техникум – филиал ПГУПС  г.Узловая, ул. Карла Маркса, д. 8 (корпус № 1).

1.11.3. Объекты, отключаемые в третью очередь:

- МДОУ д/с №37  г. Узловая, ул. Энгельса, д. 5а;

- МДОУ д/с №5  г. Узловая, ул. Завенягина, д.22;

- ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тулы» г.Узловая, ул.Завенягина, д.19.

1.12. Котельная № 27 г. Узловая, пер. Трудовые резервы, д. 8а.

1.12.1. Объекты, отключаемые в первую очередь:

- МУП «Водоканал» г. Узловая, ул. Фрунзе, д. 2а;

- ЧЛ Гуляев Н.В.г. Узловая, ул. Тургенева, д. 13.

1.12.2. Объекты, отключаемые во вторую очередь:

- жилые дома, подключенные к данной котельной;

- МКОУ СОШ №7 г. Узловая, ул. Трудовые Резервы, д. 7;

- МБОУ «Центр спорта»  г. Узловая, ул. Тургенева, стр.19,21;

- ГПОУ  «Узловский политехнический колледж» г. Узловая, ул. Трудовые резервы, дд. 11,13.

1.12.3. Объекты, отключаемые в третью очередь:

- МДОУ д/с №17 г. Узловая, пер. Тургенева, дд.3,5.

1.13. Котельная № 28 г. Узловая, ул. Суворова, д. 6а.

1.13.1. Объекты, отключаемые в первую очередь:

- ЗАО «Узловский хлебокомбинат» г.Узловая, ул.14 Декабря, д.44а;

- ИП Галустян Ж.С.  г. Узловая, ул.14 Декабря, д. 28а;

- ИП Жулев Ю.Н., Кишиев Э.Э.  г.Узловая, ул.14 Декабря, д.44.

1.13.2. Объекты, отключаемые во вторую очередь:

- жилые дома, подключенные к данной котельной;

- МБОУ Лицей г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 32.

1.13.3. Объекты, отключаемые в третью очередь:

- МКДОУ д/с №19 г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 28б (корпус № 2);

1.14. Котельная № 32 г. Узловая, д. Генерала  Васильева, д. 12а.

1.14.1.Объекты, отключаемые в первую очередь:

- ЧЛ Шваб А.Г. г. Узловая, ул. Генерала Васильева, д. 6;

- ИП Арзрумцян К.А., Шмавонян А.Г. г.Узловая, ул. Завенягина, д.5;

- ИП Бухаров Е.Е. г. Узловая, ул. Г.Васильева, д.2;

-ИП Бухаров Е.Е. г. Узловая, ул. Завенягина, д. 2;

- ОАО «РЖД» г. Узловая, ул. Стрелковая, д.1;

- ОАО «РЖД»  г. Узловая, ул.Г.Васильева, дд. 1,3,3а, 3в.

1.14.2. Объекты, отключаемые во вторую очередь:

- жилые дома, подключенные к данной котельной;

- МАОУ СОШ №61 (корпус № 2)  г.Узловая, ул.Завенягина, д.16а;

- Узловский железнодорожный техникум – филиал ПГУПС  г.Узловая,  ул.Ударников, д.17 (корпус № 2).

1.14.3. Объекты, отключаемые в третью очередь:

- МДОУ д/с №46  г. Узловая, пер. Транспортный, д.9.

1.15. Котельная № 33  г. Узловая, ул. Энгельса, д. 20а.

1.15.1. Объекты, отключаемые в первую очередь:

- АО «Тандер», Болдырев А.А. , ИП Кириллов А.Н. г. Узловая, ул. Мира, д.9а;

1.15.2. Объекты, отключаемые во вторую очередь:

- жилые дома, подключенные к данной котельной;

- Узловский железнодорожный техникум – филиал ПГУПС  г.Узловая, ул. Пушкина, д. 21.

1.15.3. Объекты, отключаемые в третью очередь:

- МДОУ д/с №14 г. Узловая, ул. Магистральная, д.45а.

1.16. Котельная № 34 г. Узловая, ул. Базарная, д.1б.

1.16.1. Объекты, отключаемые в первую очередь:

- АО «Почта России», ПАО «Ростелеком»  г. Узловая, пл. Ленина, д. 3;

- АО «Хлебоприемное предприятие» г.Узловая, ул.Базарная, д.1а;

- ГУ ТО "Центр занятости населения Тульской области" г. Узловая, ул. Гагарина, д. 16а;

- ООО «Инвестстрой»  г.Узловая, пл.Советская, д.6;

- Управление Судебного департамента в Тульской области  г. Узловая, ул. Гагарина, д.26;

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  в Тульской области» г.Узловая, ул.Железнодорожная, д.38а;

- ООО «Телекомпания «Каскад» г. Узловая, ул. Гагарина;

- ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации  г. Узловая, пл. Советская, д. 2;

- ООО «ККС» (ПП Узловское) г. Узловая, пл. Советская, д. 5;

- администрация МО Узловский район  г. Узловая, ул. Гагарина, д. 26 (гаражи);

- администрация МО Узловский район г. Узловая, пл. Ленина, д. 1;

- ООО «Перспектива 2020» г. Узловая, ул. Гагарина, д. 16;

- ГУ ТО «Центр занятости населения города Узловая» г. Узловая,   ул. Гагарина, д. 16а.

1.16.2. Объекты, отключаемые во вторую очередь:

- жилые дома, подключенные к данной котельной;

- МБОУ ДОД «ДДЮТ» г. Узловая, ул. Октябрьская, д. 21;

- МБОУ ДО  «УДШИ» г. Узловая, ул. Трегубова, д.12;

- МБУ ДО ДЮСШ г. Узловая, пл. Советская, д. 3;

- МБУК  МТ  г. Узловая, пл. Ленина, д. 2;

- Свято-успенский храм г.Узловая, ул.Успенская, д.12.

1.16.3. Объекты, отключаемые в третью очередь:

- МДОУ д/с №25 г. Узловая, ул. Гагарина, д.27а;

- ГУЗ «УРБ» детская поликлиника № 3 г.Узловая, ул.Октябрьская, д.23.

1.17. Котельная № 35 г. Узловая, кв. 5-ая Пятилетка, ул. Лесная, д.3а.

1.17.1. Объекты, отключаемые в первую очередь:

- ИП Попова О.В. г. Узловая, кв. 5-ая Пятилетка, ул. Центральная, д.6;

- ООО «Жилсовет», АО «Почта России»,  г.Узловая, кв. 5-ая Пятилетка, ул. Энтузиастов, д.4.

1.17.2.Объекты, отключаемые во вторую очередь:

- жилые дома, подключенные к данной котельной;

- МБУ ДО ДЮСШ г.Узловая, кв. 5-ая Пятилетка, пер. Брикетный, д.5;

- МКОУ «Центр образования №14»  г.Узловая, кв. 5-ая Пятилетка, ул. Лесная, д.3;

- МБУК ГДК «Ровесник» г.Узловая, кв. 5-ая Пятилетка, ул. Центральная.

1.17.3. Объекты, отключаемые в третью очередь:

- МКОУ «Центр образования № 14»  г. Узловая, кв. 5-ая Пятилетка, ул.Энтузиастов, д.1б.

1.18. Котельная № 37 г. Узловая, кв. Горняцкий, ул. Полевая, д. 14а.

1.18.1. Объекты, отключаемые в первую очередь:

- ИП Козлов Д.А., ЧЛ Микляев Д.В. г. Узловая, ул. Полевая, д.12а.

1.18.2.Объекты, отключаемые во вторую очередь:

- жилой дом, подключенный к данной котельной.

1.19. Котельная № 38 г. Узловая, ул. 14 Декабря, стр. 58а.

1.19.1. Объекты, отключаемые в первую очередь:

- ООО «Антарес» г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 62.

1.19.2.Объекты, отключаемые во вторую очередь:

- жилые дома, подключенные к данной котельной.

1.20. Котельная № 39 г. Узловая, ул. Заводская, стр. 6а.

1.21.1. Объекты, отключаемые в первую очередь:

- ЧЛ Кишиева К.Г. г. Узловая, пер. Заводской, д. 1;

- ЧЛ Кочарян М.И. г. Узловая, ул. Заводская, д. 32;

- ООО «УК Жилфонд-Центр»  г. Узловая, ул. Тургенева, д.5а;

- ООО УК «УЖКХ» г. Узловая, ул. Заводская, д. 18;

- ООО «Фреш-Маркет»  г. Узловая, ул. Заводская, стр. 23.

1.21.2.Объекты, отключаемые во вторую очередь:

- жилые дома, подключенные к данной котельной.

1.21.3. Объекты, отключаемые в третью очередь:

- МКДОУ №10 г. Узловая, ул. Горького, д.7.

1.22. Котельная № 40 г. Узловая, ул. 14 Декабря, стр. 2а.

1.22.1. Объекты, отключаемые в первую очередь:

- МУК ДК Машиностроителей  г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 2.

2.ФГКУ «Логистический центр №1»:

2.1. Котельная ФГКУ «Логистический центр №1» г.Узловая, кв. 5 Пятилетка, ул.Новая.

2.1.1. Объекты, отключаемые в первую очередь:

- жилые дома, подключенные к данной котельной.

Согласовано:

Заместитель председателя

комитета по ЖКХ                                                          В.П.Логунова

- ___________________________________

| Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район | В.П.Логунова |
| --- | --- |

Приложение № 11 к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 16.04.2025 № 622

Перечень абонентов,

неподлежащих ограничению отпуска теплоносителя

и отключению от системы коммунального теплоснабжения,

на территории муниципального образования

город Узловая Узловского района

ООО «Компания коммунальной сферы (ПП Узловское)»:

1. Котельные №№ 10-1,10-2 г. Узловая, ул. Циолковского, д. 15а.

- ГУЗ «УРБ» г.Узловая, ул.Беклемищева, д.38а.

2. Котельная № 31 Киреевский район, л.у. Красный лес.

- ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 6»

л.у. Красный лес.

3. Котельная № 37 г. Узловая, ул. Полевая, д. 14а.

- ГДОУ ТО «Узловский  детский  дом» г. Узловая, ул. Полевая, д.14.

Согласовано:

Заместитель председателя

комитета по ЖКХ                                                               В.П.Логунова

- ___________________________________

| Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район | В.П.Логунова |
| --- | --- |

Приложение № 12 к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 16.04.2025 № 622

Расчет допустимого времени

устранения аварий в системе отопления на территории

муниципального образования город Узловая

Узловского  района

1. Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках зданий может произойти в случае прекращения подачи тепла при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до +8°С.

Таблица 1. Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи тепла.

| Коэффициент аккумуляции | Темп падения температуры (°С/ч) при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +/- 0 | -10 | -20 | -30 |
| 20 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| 40 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
| 60 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления.

Таблица 2. Коэффициенты аккумуляции тепла для жилых и промышленных зданий.

| № п/п | Характеристика зданий | Помещения | Коэффициент аккумуляции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крупнопанельный дом с трехслойными наружными стенами, утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями: толщина стены 21 см, из них толщина утеплителя 12 см. | угловые: верхнего этажа | 42 |
|  |  | угловые среднего и первого этажей | 46 |
|  |  | средние | 77 |
| 2 | Крупнопанельный жилой дом с наружными стенами толщиной 16 см, утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями | угловые: верхнего этажа | 32 |
|  |  | угловые среднего и первого этажей | 40 |
|  |  | средние | 51 |
| 3 | Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из железобетонных вибропрокатных элементов, утепленных минераловатными плитами. Толщина наружной стены 22 см, толщина слоя утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см, между ребрами 7 см. Общая толщина железобетонных элементов между ребрами 30 - 40 мм | угловые: верхнего этажа | 40 |
| 4 | Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18 - 0,25 | угловые | 65-60 |
|  |  | средние | 100-65 |
| 5 | Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича коэффициент остекления 0,15 - 0,3). |  | 25-14 |

На основании приведенных данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла.

Пример расчета:

В отключенном в результате аварии квартале имеются здания, у которых коэффициент аккумуляции для углового помещения верхнего этажа равен 40. Если авария произошла при температуре наружного воздуха -20°С, то по таблице 1 определяется темп падения температуры, равный 1,1 °С в час. Время снижения температуры в квартире с + 18 до +8 °С, при которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание теплоносителя и труб, определится как (18 - 8) / 1,1 и составит 9 ч. Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятие мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

Таблица 3. Предельные сроки ликвидации повреждений на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, ºС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | - 10 | - 20 | ниже - 20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 |

Таблица 4. Предельные сроки ликвидации повреждений на надземных трубопроводах тепловых сетей.

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обнаружение утечек или других неисправностей | 1,0 |
| 2 | Отключение системы или отдельных участков | 0,5 |
| 3 | Слив воды из системы | 0,5 |
| 4 | Устранение утечек или других неисправностей | 2,0 |

Таблица 5. Нормативные сроки ликвидации повреждений на подземных трубопроводах тепловых сетей (час).

| № п/п | Этапы работы | Диаметры труб, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 57-219 | 273-426 | 529-720 | 820-920 | 1020-1420 |
| 1 | Отключение дефектного участка, ограждение, вызов ОБ ДПС ГИБДД ОМВД России при необходимости. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Откачка воды из затопленных камер, шахт, каналов. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Вызов комиссии, опорожнение отключенного участка. | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Вскрытие дефектного участка трубы, определение размеров и границ дефекта. | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | Врезка дефектного участка трубы | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3 |
| 6 | Подготовка участка под укладку новой трубы. | - | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 |
| 7 | Установка новой трубы и сварка стыков. | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 |
| 8 | Заполнение отключенного участка, восстановление теплоснабжения потребителей. | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Итого: |  | 8 | 13 | 20 | 24 | 30 |

- Внутренняя система отопления с верхним розливом в случае прекращения подачи тепла дренируется немедленно.

Решение о слитии системы отопления жилых домов и социальных объектов принимается назначенным решением председателя КЧС и ОПБ или главой администрации муниципального образования Узловский район ответственным за координацию действий всех служб и организаций лицом. В каждом конкретном случае на основании конструктивных особенностей внутренней системы отопления, состояния теплоизоляции, а также информации, поступающей от управляющей компании и учреждений о температурном режиме в системе отопления и воздуха во всех помещениях (жилых и нежилых) и местах общего пользования данным лицом определяется момент слития теплоносителя.

В период устранения аварийной ситуации назначенное приказом ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок, тепловых сетей от управляющей компании или учреждения каждый час осуществляет контроль за температурой воздуха во всех помещениях и теплоносителя в системе отопления отключенного от теплоснабжения абонента.

В период устранения аварийной ситуации во избежание размораживания системы отопления слитие теплоносителя из внутренней системы отопления потребителя тепла производится после уведомления теплоснабжающей организации.

Согласовано:

Заместитель председателя

комитета по ЖКХ                                                             В.П.Логунова

- ___________________________________

| Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район | В.П.Логунова |
| --- | --- |

| Согласовано: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации | Трофимов Ю.В. фамилия, инициалы | ___________ подпись | _________ дата |
| Заместитель главы администрации | Трегубова Е.П. фамилия, инициалы | ___________ подпись | _________ дата |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству | _____________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | _________ дата |
| Комитет по правовой работе | _____________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | _________ дата |
| Отдел по делопроизводству и контролю | _____________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | _________ дата |
| Исполнитель: комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, Саенко Ю.В., 6-43-06 |  |  |  |